询价文件补充内容

项目名称：遴选放射诊疗设备与个人剂量检测服务商询价文件

项目编号：SZ100-FW-2026003

补充内容是询价文件的有效组成部分，与原询价文件具有同等法律效力。原询价文件内容与本补充内容不一致的，以本补充内容为准；本补充内容未提及的条款，仍按原询价文件约定执行。

一、采购内容及范围需求

1.本项目为苏州一〇〇医院6台放射诊疗设备与8个人剂量检测服务项目，服务必须全覆盖，设备明细见下表。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 生产厂家 | 数量 | 出厂日期 | 启用日期 | 序列号 | 稳定性检测周期 | 性能检测周期 | 场地防护检测周期 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用X射线摄影系统 | 新东方1000D | 台 | 华润万东医疗装备股份有限公司 | 1 | 2014.04.21 | 2014.07.22 | 05303Y14-011-5-4 | 3个月 | 1年 | 1年 | 放射科 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备 | Uct760 | 台 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 1 | 2022.11.30 | 2023.01.01 | 606104 | 1个月 | 1年 | 1年 | 放射科 |
| 3 | 数字化摄影X射线机 | DigitalDiagnost C90 | 台 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 1 | 2024.08.01 | 2024.09.27 | 240019 | 3个月 | 1年 | 1年 | 放射科 |
| 4 | 双能X射线骨密度仪 | Honrizon-Wi | 台 | Hologic,Inc.豪洛捷公司 | 1 | 2025.04.29 | 2026.01.07 | 310134M | 无 | 无 | 1年 | 放射科 |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | SS-X10010DPlus | 台 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 2023.07.26 | 2023.08.29 | 6110302204760 | 3个月 | 1年 | 1年 | 口腔科 |
| 6 | 移动式C形臂X射线机 | Brivo OEC 715 | 台 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 1 | 2023.03.28 | 2023.04.03 | BB2SS2300015HL | 6个月 | 1年 | 1年 | 手术麻醉科 |

2.所有检测项目必须保障设备稳定运行、临床正常使用，满足放射设备性能检测、场地防护检测等合规验收标准，项目为全包采购，包含项目实施全过程所有配套工作及费用。

二、报价要求补充

1.报价形式：本次报价为一次性固定闭口总价，包含6台设备检测费以及8个人的个人计量夹的季度检测，采购人无需额外支付任何费用。

2.报价有效期：供应商报价有效期自报价截止之日起不少于90日历天，有效期内不得擅自调价、撤标或修改投标核心内容。

3.报价规范：报价须真实合理，符合市场公允价格标准，严禁恶意低价、围标串标、虚假报价等违规行为。异常低价且无法提供合理解释及佐证材料的，直接判定为无效报价，取消参选资格。

4.编制要求：本次报价币种为人民币，所有报价文件及配套资料均须使用中文规范编制。

采购人：苏州一〇〇医院

日期：2026年6月5日