询价文件补充内容
项目名称：遴选放射诊疗设备与个人剂量检测服务商询价文件
项目编号：SZ100-FW-2026003
补充内容是询价文件的有效组成部分，与原询价文件具有同等法律效力。原询价文件内容与本补充内容不一致的，以本补充内容为准；本补充内容未提及的条款，仍按原询价文件约定执行。
一、采购内容及范围需求
1.本项目为苏州一〇〇医院6台放射诊疗设备与8个人剂量检测服务项目，服务必须全覆盖，设备明细见下表。
	序号
	设备名称
	规格型号
	计量单位
	生产厂家
	数量
	出厂日期
	启用日期
	序列号
	稳定性检测周期
	性能检测周期
	场地防护检测周期
	使用科室

	1
	医用X射线摄影系统
	新东方1000D
	台
	华润万东医疗装备股份有限公司
	1
	2014.04.21
	2014.07.22
	05303Y14-011-5-4
	3个月
	1年
	1年
	放射科

	2
	X射线计算机体层摄影设备
	Uct760
	台
	上海联影医疗科技股份有限公司
	1
	2022.11.30
	2023.01.01
	606104
	1个月
	1年
	1年
	放射科

	3
	数字化摄影X射线机
	DigitalDiagnost C90
	台
	飞利浦医疗（苏州）有限公司
	1
	2024.08.01
	2024.09.27
	240019
	3个月
	1年
	1年
	放射科

	4
	双能X射线骨密度仪
	Honrizon-Wi
	台
	Hologic,Inc.豪洛捷公司
	1
	2025.04.29
	2026.01.07
	310134M
	无
	无
	1年
	放射科

	5
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	SS-X10010DPlus
	台
	合肥美亚光电技术股份有限公司
	1
	2023.07.26
	2023.08.29
	6110302204760
	3个月
	1年
	1年
	口腔科

	6
	移动式C形臂X射线机
	Brivo OEC 715
	台
	北京通用电气华伦医疗设备有限公司
	1
	2023.03.28
	2023.04.03
	BB2SS2300015HL
	6个月
	1年
	1年
	手术麻醉科


2.所有检测项目必须保障设备稳定运行、临床正常使用，满足放射设备性能检测、场地防护检测等合规验收标准，项目为全包采购，包含项目实施全过程所有配套工作及费用。
二、报价要求补充
1.报价形式：本次报价为一次性固定闭口总价，包含6台设备检测费以及8个人的个人计量夹的季度检测，采购人无需额外支付任何费用。
2.报价有效期：供应商报价有效期自报价截止之日起不少于90日历天，有效期内不得擅自调价、撤标或修改投标核心内容。
3.报价规范：报价须真实合理，符合市场公允价格标准，严禁恶意低价、围标串标、虚假报价等违规行为。异常低价且无法提供合理解释及佐证材料的，直接判定为无效报价，取消参选资格。
4.编制要求：本次报价币种为人民币，所有报价文件及配套资料均须使用中文规范编制。


[bookmark: _GoBack]采购人：苏州一〇〇医院
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